|  |  |
| --- | --- |
| Mødereferat | |
| **Emne:** LabView problemet.  **Formål med mødet:** Komme i gang med test af BMV´en. | |
| **Mødeleder:** JR  **Referent:** JH  **Dato:** 03-11-2016  **Varighed:** 45min | **Tilstedeværende:**  JR  JH  SAT  **Fraværende:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dagsordenspunkt/emne:** | **Kommentarer:** |
| Lovgivning- Detaljegrad  Quotes  LabView  Evt. | Klasse Im Device. Samuel kan godt se vores argumenter for at det er et klasse Im device. Detaljegrad, det er en guide til pavia. Husk ny MDR.  Tydeligt vise det er en quote, så læseren ikke kan tro at det er vores egne ord. Det er ok at sætte teksten for ind med definitionen for medicinsk udstyr.  Vi mangler en collector. Vi får et tal ud af gangen fra analog read, og disse skal samles op før vi kan køre en FFT på vores data.  Gå over til DAQ. Sampling ved 100HZ, nyqvist, så egentlig optageved 50Hz for at undgå aliasering. Højtaler dæmper ved under 100 Hz, det fungerer ikke!!!  Dokumentere at vi er gået videre med andre opgaver nu når vi sad fast med LabView og ikke vil bruge mere tid på det. Det er set i andre bacheloropgaver at dette ikke er dokumenteret, og det er en god egenskab vi skal vi at vi kan administrer at forvalte vores tid godt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dagsordenspunkt/emne:** | **Beslutninger/ aktioner:** | **Ansvarlig:** | **Deadline:** |
|  |  |  |  |